УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ»Верхнебатлухская СОШ»

Гаджиев Магомед Гаджиевич

«  31  »    январь   2019  г.

Инструкция о порядке действия администрации

в случае возникновения пожара

1.Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара обязан:

1.1 Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.

1.2 Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.

1.3 В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

1.4 Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.

1.5 Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

1.6 Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (если имеется).

1.7 При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

1.8 Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымо управления и осуществления других действий.

1.9 Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон

возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов

2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

Ответственный за пожарную безопасность   Пайзулаев Ю.М