| Согласовано: Председатель профсоюзного комитета Ахмедова Патимат Омаровна « 31» январь 2019 г. | Утверждаю: Руководитель учреждения Гаджиев Магомед Гаджиевич «31» январь 2019 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

противопожарных мероприятий на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины. | Сентябрь | директор |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей. | Сентябрь - ноябрь | завхоз |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок. | Октябрь | Учитель обж |  |
| 4 | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения огнезащитным составом. | Июнь – август | директор |  |
| 5 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения. | В течение года | директор |  |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | В течение года | завхоз |  |
| 7 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей. | Июнь – август | завхоз |  |
| 8 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку. | Июнь – август | Учитель обж |  |
| 9 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания образовательного учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т.д. | Июнь – август | Учитель обж |  |
| 10 | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара. | 2 раза в год | Учитель обж |  |

Ответственный за пожарную безопасность Пайзулаев Ю.М.